Содержание

Паспорт Программы	7

1. Цели и задачи Программы	12

2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан	13

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфаструктуры	14

3.1. Водоснабжение	14

3.2. Водоотведение	19

3.3. Теплоснабжение	20

3.4. Электроснабжение	20

3.5. Газоснабжение	22

3.6. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)	22

4. Перспективы развития сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	24

4.1. Динамика и прогноз численности населения	24

4.2. Трудовые ресурсы	24

4.3. Прогнозный анализ численности населения	24

4.4. Характеристика экономики сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан	25

4.5. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития	27

5.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	28

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	29

6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	29

6.2. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения	35

6.3. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения	35

6.4. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения	37

6.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО	38

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	41

8. Анализ платежеспособности потребителей	41

9. Управление Программой	43

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан Башкортостан. |
| Разработчик Программы | ООО «Строительное предприятие» |
| Исполнители Программы | Местная администрация сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан организации (предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2026 года. Этапы осуществления Программы: этап: Первая очередь 2015-2021 годы; этап: Расчетный срок 2021-2026 годы. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | 1. Показатель надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. 2. Показатель сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Показатель доступности для потребителей коммунальных услуг. 4. Показатель эффективности деятельности организации коммунального комплекса. |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); - Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Генеральный план сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Объемы и источники финансирования программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР, бюджета сельского поселения. Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. Объем средств федерального бюджета определяется в ходе реализации программы |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |
| Система организации контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

## 1. Цели и задачи Программы

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан до 2026 года, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан:

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

## 2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Основные задачи Программы:

-	 инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;

-	 взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

-	 повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

-	 обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

-	 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

-	 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

## 3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфаструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения Асавдыбашский сельсовет  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Холодное водоснабжение:

-        ММУП «Теплоэнергосервис»

Электроснабжение:

-  Производственное отделение "Нефтекамские электрические сети" Газоснабжение:

-       ООО “Межрегионгаз Уфа”

## 3.1. Водоснабжение

В настоящее время в Асавдыбашском сельсовете имеется водоснабжение во всех населенных пунктах, но качество питьевой воды не соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Система централизованного водоснабжения подает воду  в жилые дома, общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.

Источником централизованного водоснабжения села Асавдыбаш являются родниковые воды.

Источником централизованного водоснабжения деревни Новый Алдар являются родниковые воды.

Источником централизованного водоснабжения села Сибады являются родниковые воды.

Источником централизованного водоснабжения села Юссуково являются родниковые воды.

Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным

требованиям:

–  обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с учетом роста водопотребления на перспективу развития объекта;

–  обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;

–  давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем простой и дешевой ее очистки;

–  обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой

средств;

–  обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал

сложившуюся экологическую систему.

Состав воды должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристика водоснабжения с. Асавдыбаш. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 20мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 2,85 км.

Характеристика водоснабжения д. Новый Алдар. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 8мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 1,9 км.

Характеристика водоснабжения с. Сибады. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 18мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 2,65 км.

Характеристика водоснабжения с. Юссуково. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.

Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню, объемом 20мЗ.

В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.

Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.

Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантированного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 2,85 км.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1984 году.

Общий износ систем водоснабжения в с.Асавдыбаш  – 83,33% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Общий износ систем водоснабжения в д.Новый Алдар  – 50% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Общий износ систем водоснабжения в с.Сибады  – 55,66% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Общий износ систем водоснабжения в с.Юссуково  – 56,66% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Выводы по Асавдыбашскому сельсовету:

– Источником водоснабжения Асавдыбашского сельсовета являются родники.

– Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

– Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

–  Водопроводная сеть на территории СП Асавдыбашский имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки  и замены.

Таблица 1

Характеристика сетей водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение магистральных сетей водоснабжения | км | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 2 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 14,6 | 14,6 | 15 |
| 3 | Общая протяжённость сети | км | 137,7 | 137,7 | 138,68 |
| 4 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 73,4 | 73,4 | 75 |
| 5 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости водопроводной сети | % | 53 | 53 | 54 |

| 1. | Дисбаланс между реализацией воды и воды прошедшей водоподготовку | тыс. м3/год | водоподготовка отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Асавдыбашский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды район относится к неблагополучным.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

## 3.2. Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует. Сброс канализационных стоков осуществляется в существующие септики- выгребы с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения или территорию соответствующую приему данных отходов.

## 3.3. Теплоснабжение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Асавдыбашского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан отсутствует.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты образования, культуры и промпредприятия.

Прокладка существующих тепловых сетей осуществлена различными способами: подземным, наземным и надземным в зависимости от местных условий.

## 3.4. Электроснабжение

Система электроснабжения сельсовета представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 110 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходят магистральные линии ВЛ 110 кВ.

Прохождение ВЛ по населенной местности должно быть выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение новых территорий осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения надежности электропотребители основных объектов населенных пунктов относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категории.

Основные технологические показатели:

Количество ПС – ГПП 110/10 кВ-  ед.

Количество РП –ед.

Количество ТП, КТП –ед.

Суммарная установленная мощность ПС –кВА;

Суммарная установленная мощность ТП, РП –кВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, -  шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов –кВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 10 лет –ед.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) –км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) –км.

Система электроснабжения Асавдыбашского сельсовета нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета. Причиной этому является сложившаяся многолетняя практика ввода в эксплуатацию жилых домов и других объектов без строительства новых ЛЭП-10 кВ и трансформаторных подстанций.

Необходимость внедрения новых систем контроля и учета электроэнергии – это требование времени. Внедрение новых систем контроля и учета электроэнергии позволит иметь все сведения по количеству покупаемой и реализуемой электроэнергии. Эффективно определять потери электроэнергии в сетях и своевременно принимать меры по их уменьшению и самое главное уменьшить потери электроэнергии, возникшие в результате ее хищения. Внедрение современных методов контроля и учета электроэнергии с применением электронных счетчиков, позволяющим скачивать всю информацию на удаленном расстоянии, позволит решить многие проблемы, связанные с потерями и хищением

электроэнергии.

## 3.5. Газоснабжение

Газоснабжение Асавдыбашского сельсовета Янаульского района осуществляется через АГРС «Янаул».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Потребность в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

## 3.6. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на усовершенствованную свалку для обезвреживания.

Полигон ТБО (ранее усовершенствованная свалка мусора) расположен юго-западнее села Асавдыбаш, площадью 2500м2.

Полигон ТБО расположен севоро-восточнее д. Новый Алдар,

Полигон ТБО расположен от  д. Сибады на расстоянии 2 км

Полигон ТБО расположен на севере д. Юссуково на расстоянии 1,5 км.

Таблица 2. Перечень объектов находящихся на территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта недвижимости, Адрес, местонахождение, площадь, протяженность | Год ввода в эксплуатацию | №, дата свидетельства о праве собственности (вид собственности) | Объект используется для/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не используется/ находится в аварийном состоянии |
| 1 | Полигон ТБО с.Асавдыбаш площадь-2500 м2. | 1980 | Имеется паспорт без регистрации | Для размещения ТБО |
| 2 | Полигон ТБО д.Новый Алдар площадь-2500 м2. | 2002 | Имеется паспорт без регистрации | Для размещения ТБО |
| 3 | Полигон ТБО с.Сибады площадь-2500 м2. | 2005 | Имеется паспорт без регистрации | Для размещения ТБО |
| 4 | Полигон ТБО с.Юссуково площадь- 2500 м2. | 2000 | Имеется паспорт без регистрации | Для размещения ТБО |

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Асавдыбашский сельсовет осуществляется силами житеелй сельского поселения.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

## 4. Перспективы развития сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 4.1. Динамика и прогноз численности населения

По данным Администрации района численность постоянного населения сельского поселения Асавдыбашский сельсовет на 01.01.2016 г. составила 637 человек. Прогнозируется стабилизация естественного прироста населения и незначительный прирост миграционных процессов. В связи с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

## 4.2. Трудовые ресурсы

На предприятиях и в учреждениях сельсовета работают около 20% трудоспособного населения.

Проектом предлагается сохранение существующих предприятий и сохранение территорий недействующих предприятий. При улучшении экономической ситуации на этих территориях возможно восстановление производств, где будут созданы дополнительные рабочие места.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 50 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях.

В связи со строительством ряда предприятий на близлежащих территориях и строительство объектов культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета, население на расчётный срок обеспечивается дополнительными рабочими местами.

## 4.3. Прогнозный анализ численности населения

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения составляет 637 человек.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения, в основном за счёт роста численности крупных населенных пунктов сельского поселения с наибольшей численностью населения.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

## 4.4. Характеристика экономики сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В структуре регионального хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства, строительство и предоставление услуг.

В отраслях промышленности как и в целом в экономике района имеется ряд проблем, требующих решения:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов, наличие большинства предприятий с устаревшим технологическим оборудованием и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточная инвестиционная активность;

- наличие избыточных производственных мощностей, увеличивающих издержки производства;

- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий, ввиду недостатка оборотных средств.

Проектом предлагается сохранение производственных территорий, в том числе недействующих. При улучшении экономической ситуации возможна реконструкция производств.

Перечень предприятий, организаций и учреждений, которые представляют различного рода услуги населению и обеспечивают рабочие места:

1. МБУК Асавдыбашский СДК

2. Ново Алдарский сельский клуб

3. Сибадинский сельский клуб

4. Юссуковский сельский клуб

5. ФАП с.Асавдыбаш

6. ФАП д.Новый Алдар

7. ФАП с.Юссуково

8. Отделение почтовой связи с.Асавдыбаш

9. Администрация сельского поселения Асавдыбашский сельсовет

10. Библиотека в с.Асавдыбаш

11. Филиал «НОО МБОУ СОШ с.Ямады МР Янаульский район РБ» в д.Юссуково

12. ИП Садрисламова М.И. Минипекарня  в с.Асавдыбаш

13. ИП Давлетов И.И. продуктовый магазин в с.Асавдыбаш

14.  ИП Хасанова Р.И.продуктовый магазин в с.Асавдыбаш

15. ИП Валиева З.М. продуктовый ларек  в с.Сибады

16.  ИП Багаутдинова З.А. продуктовый магазин в с.Юссуково

17. ИП Хабибуллин Р.Р. продуктовый магазин в д.Новый Алдар

18. ИП КФХ Валиев А.М. (скотобойня)

19. ИП КФХ Ахкямов Ф.М. (растениеводство)

20. ИП Шакиров А.Д.(пилорама)

21. ИП КФХ Марданов Р.Р.(животноводство)

## 4.5. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь всего жилого фонда составляет около 13,62 тыс.м2.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Таблица 3.

| Наименование населённых пунктов | Количество общей площади, тыс.кв.м | Количество домов, шт. |
| --- | --- | --- |
| с. Асавдыбаш | 4,15 | 99 |
| д. Новый Аладар | 2,75 | 55 |
| с. Сидабы | 3,15 | 75 |
| с. Юссуково | 3,57 | 89 |
| Всего | 13,62 | 321 |

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем до 30,96 кв.м/чел.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят 20,33 тыс. кв.м.,в том числе на 1 очередь —6,71 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

## 5.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Асавдыбашского сельсовета в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период действия настоящей Программы приведены в разделе 3 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов Программы (Том 2).

## 6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Асавдыбашского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения находятся в чрезвычайно плохом состоянии. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены.

Показатели качества питьевой воды не известны. Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Водоснабжение новых территорий предусматривается частично от центрального водоснабжения (при условии достаточного дебета водозаборов) и от индивидуальных источников водоснабжения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разрабатывать  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей, объектов капитального строительства.

Для улучшения систем водоснабжения и повышения качества услуг требуется проведение следующих основных мероприятий:

Таблица 4. Водопотребления Село Асавдыбаш.  (I очередь).

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 217 | 26,04 |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 26,04 |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |
| 3 | СДК | 11 | 3 | 0,033 |
| 4 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,254 |
| 5 | Расход воды на полив | 90 |  | 19,53 |
| 6 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |
| 7 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,1 |
| 8 | Коровы мол. | 100 | 30 | 3 |
| 9 | Быки | 60 | 23 | 1,38 |
| 10 | Молодняк КРС | 30 | 11 | 0,33 |
| 11 | Лошади | 60 | 6 | 0,36 |
| 12 | МРС | 5 | 44 | 0,22 |
| 13 | Птица | 1 | 290 | 0,29 |
| 14 | Трактора | 30 | 5 | 0,15 |
| 15 | Автомобили | 40 | 41 | 1,64 |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 7,37 |
|  | ИТОГО |  |  | 108,294 |

Таблица 5. Водопотребления (расчетный срок).

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, м3 /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 217 | 26,04 |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 26,04 |
| 2 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 1 | 0,011 |
| 3 | СДК | 11 | 3 | 0,033 |
| 4 | Магазин | 210 | 1 | 0,21 |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,254 |
| 5 | Расход воды на полив | 90 |  | 19,53 |
| 6 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |
| 7 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 1,1 |
| 8 | Коровы мол. | 100 | 30 | 3 |
| 9 | Быки | 60 | 23 | 1,38 |
| 10 | Молодняк КРС | 30 | 11 | 0,33 |
| 11 | Лошади | 60 | 6 | 0,36 |
| 12 | МРС | 5 | 44 | 0,22 |
| 13 | Птица | 1 | 290 | 0,29 |
| 14 | Трактора | 30 | 5 | 0,15 |
| 15 | Автомобили | 40 | 41 | 1,64 |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 7,37 |
|  | ИТОГО |  |  | 108,294 |

Реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование мероприятий и объектов | Стоимость, тыс. руб | Сроки источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМР по реконструкции существующих водопроводных сетей в с. Асавдыбаш протяженностью 2850 м. | 288 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |  | 88 | 100 | 100 |
| 2 | СМР по реконструкции существующих водопроводных сетей в с.Новый Алдар протяженностью 1900 м. | 96 | 30 | 30 | 36 |
| 3 | СМР по реконструкции существующих водопроводных сетей в с.Сибады протяженностью 2650 м. | 128 | 38 | 45 | 45 |
| 4 | СМР по реконструкции существующих водопроводных сетей в с.Юссуково 2850 протяженностью м. | 128 | 38 | 45 | 45 |
| 5 | Проведение лабораторных анализов результатов откачек в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с выдачей соответствующего заключения, актов производимых работ. | 55 | 16 | 18 | 21 |
| 6 | Устройство УФ-установок с кавитацией Лазурь М-10 (2 шт.) для дополнительного обеззараживания подаваемой в сеть питьевой воды. | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Монтаж установки АКВАХЛОР 100 в насосной станции 2-го подъема | 400 |  | 400 |  |
| 8 | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов в с. Асавдыбаш, с.Новый Алдар, с.Сибады, с.Юссуково и оценка запасов подземных вод. | 1400 | 350 | 700 | 350 |
| 9 | Формирование ограждения зон санитарной охраны водозаборов. | 600 | 150 | 300 | 150 |
| 10 | Установка погружных насосов первого подъема энергосберегающие марки ЭЦВ 6-10-80 (3 шт.) | 90 | 40 | - | 50 |
| 11 | Установка пожарных гидрантов | 400 | 100 | 200 | 100 |
| Итого | 3885 | 950 | 1938 | 997 |

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и

техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является

бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей

требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической

эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий в Асавдыбашском сельсовете.

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением и

водоотведением в Асавдыбашском сельсовете необходимо отразить

следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

1)  Необходимо произвести замену сетей водоснабжения в связи с большим износом сети.

2)  Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения

энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на

энергосберегающие: насос TWU 6-2411-В, TWU 6-2409-В, TWU 6-1812-В, TWU 6-1810-В, TWU 6-1215-В).

3)  Установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа,

КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного

исполнения.

4)  Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

5)  Монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

6)  Строительство новых сетей водоснабжения.

7)  Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть

установлены зоны санитарно охраны в составе трех поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения».

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет внебюджетных.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в Муниципальной целевой программе и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Асавдыбашского сельсовета. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу системы в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2015 г. – 0,98 единицы;

2020 г. – 0,95 единицы;

2025 г. – 0,87 единицы;

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2015 г. – 1% (план);

2025 г. – 2 %.

Уровень потерь:

2015 г. – 9,02 %;

2020 г. – 7,3 %;

2025 г. – 5,2 %.

## 6.2. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения

В населенных пунктах сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

К 2020 г. планируется определение организации, способной присвоить статус гарантирующей для обеспечения населения услугами водоотведения, вынесение соответствующего постановления главы Администрации.

Усовершенствование инфраструктуры системы водоотведения повлечет приток постоянно проживающего населения. После выполнения всех работ по усовершенствованию инфраструктуры и подключению этих новых потребителей, при всех прочих равных условиях произойдет снижение тарифа на водоотведение и очистку сточных вод.

В связи с отсутствием актуализированной схемы водоотведения разработанной согласно ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении выполнить в полной объеме не предоставляется возможным.

## 6.3. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

Анализ состояния системы газоснабжения сельсовета Асавдыбашский показывает, что действующие сети газоснабжения требует модернизации для стабильной работы.

Предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе газоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения, согласованной с администрацией Асавдыбашского сельсовета.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы газоснабжения.

Конкретные мероприятия по актуализации системы газоснабжения сельского поселения на расчетный срок не предусмотрены.

## 6.4. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться в том числе от существующих подстанций сельсовета.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Анализ состояния системы электроснабжения Асавдыбашского сельсовета показывает, что система электроснабжения работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов.

Таблица 6. Основные мероприятия по благоустройству сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2016- 2018 | 391,8 | 391,8 | 391,8 |
| 2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Администрация сельского поселения | 2016-2018 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет внебюджетных средств и составят за период реализации программы в части электроснабжения 475,8 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе, согласованной с администрацией Асавдыбашского сельсовета и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Иных мероприятий по актуализации системы электроснабжения на период 2016-2020гг. не предусмотрено.

## 6.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО

Анализ состояния системы утилизации (захоронении) ТБО Асавдыбашского сельсовета показывает, что объем накопленных ТБО не превышает фактической вместимости полигона, в связи с этим необходимости в развитии системы утилизации (захоронения) ТБО нет.

На основании РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНО БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» на 2011-2020 строительство полигонов ТКО при каждом населенном пункте не предусмотрено.

Таблица 7. Основные мероприятия по благоустройству сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
|  | Обвалка свалок | Администрация сельского поселения | 2016-2018 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |

Необходимо определить организацию, способную присвоить статус гарантирующей для обеспечения населения услугами вывоза ТБО, вынесение соответствующего постановления главы Администрации. Решение данного вопроса планируется произвести до 2018 г.

Проектом предлагается следующая система генеральной очистки территории сельсовета:

Строительство (реконструкция) объектов захоронения ТКО

Организация сбора твердых коммунальных отходов по планово-регулярной системе и вывоз их на полигоны для обеззараживания.

Создание предприятий ЖКХ и баз по сбору утильсырья – СЗЗ 100м;

Закрытие кладбищ, расположенных с нарушением санитарных норм;

Предприятия и организации на свалку ТКО сдают отходы только IY, Y-го класса опасности. Размещение отходов I-III класса производится по договорам со специализированными организациями имеющие лицензию на прием данных отходов.

Организация эффективно действующей системы управления муниципальными отходами (бытовыми отходами и отходами объектов культурно-бытового обслуживания) невозможна без разработки системы санитарной очистки населенных пунктов каждой категории отходов, а именно:

Твердых и жидких коммунальных отходов;

Древесных отходов (веточных масс);

Снежных масс;

Строительных отходов;

Отходов лечебно-профилактических учреждений;

Биологических отходов;

Отходов потребления автотранспортных средств;

Ртутьсодержащих и других токсичных отходов потребления, опасных для здоровья населения;

Отходов садово-дачных массивов;

Крупногабаритных отходов.

Организация работ по сбору и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек от населения;

Организация работ по сбору и переработке вторичных ресурсов.

Реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Асавдыбашского сельсовета в части размещения ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульского района Республики Башкортостан.

В связи с отсутствием актуализированной схемы санитарной очистки территории разработанной согласно Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2001 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», М., 2003 г. МДК 7-01.2003 Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации, утв. Приказом Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152)» программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО выполнить в полной объеме не предоставляется возможным.

## 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы составит руб.

Таблица 8. Динамика уровней перспективных тарифов на период 2016-2018 гг. руб.

| № п/п | Коммунальные услуги | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 26,19 | 27,29 | 27,72 |
| 2 | Электроэнергия | 2,26 | 2,35 | 2,55 |
| 3 | Газоснабжение | 4,72 | 6,37 | 6,37 |

Как видно из Таблицы, ежегодный рост тарифов не превышает допустимого значения. Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

## 8. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения Асавдыбашский сельсовет на 2016 год базируется на следующих показателях.

Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 11700 руб., согласно прогнозу, в 2017 году она составит порядка 13 105 рублей. Если говорить о среднедушевом доходе населения, то он существенно ниже и составляет 8 625 рублей на 2016 год.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в Республике Башкирия на 2016 год в размере 126,0 руб. в месяц;

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2016 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2016 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составит на 2016 год 143 руб./кв. м в месяц (по средней заработной плате), 105,0 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу).

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2016 год установлен в размере 126,0 руб.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 11 февраля 2016 г. № 97 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы”

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Асавдыбашского сельсовета определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения Асавдыбашский сельсовет на 2016 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате. Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., что означает необходимость субсидирования определенной части населения сельского поселения.

## 9. Управление Программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Ответственными за реализацию Программы являются администрация сельсовета. На основе утвержденной Программы администрация сельсовета координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством.

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования таких систем.

Администрация сельсовета готовит отчеты о реализации Программы, корректирует Программу. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов администрации сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Асавдыбашского сельсовета. Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Асавдыбашского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.