Таблица 13. Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | Асавдыбашский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 550 | 50 | 27,50 | 33,00 | 7,43 | 2,06 | 27,50 | 33,00 | 0,32 | 0,95 |
|  | расчетный срок | 657 | 50 | 32,85 | 39,42 | 8,87 | 2,46 | 32,85 | 39,42 | 0,38 | 1,14 |
| 2 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 2,75 | 3,30 | 0,74 | 0,21 | 2,75 | 3,30 | 0,03 | 0,10 |
|  | расчетный срок |  |  | 3,29 | 3,94 | 0,89 | 0,25 | 3,29 | 3,94 | 0,04 | 0,11 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 550 |  |  | 36,30 | 8,31 | 2,31 |  | 36,94 | 0,36 | 1,07 |
|  | Итого на расчетный срок | 657 |  |  | 43,36 | 8,87 | 2,46 |  | 39,42 | 0,38 | 1,14 |